## monthly_breakdown of trans avai
Breakdown of the monthly Transmission System availability
| 400kV |  |  | 230kV |  |  | 66kV |  | Transmission System
| Circuits | Transformers | Reactors | Circuits | Transformers | Reactors | Circuits | TFs
2013-11-01 | 90.91% | 100% | 100% | 94.87% | 97.58% | 100% | 97.37% | 99.64% | 96.87%
2013-12-01 | 90.91% | 100% | 100% | 94.77% | 98.26% | 100% | 98.06% | 99.61% | 97.04%
2014-01-01 | 99.53% | 100% | 100% | 95.86% | 97.58% | 100% | 98.06% | 99.5% | 98.03%
2014-02-01 | 96.25% | 100% | 100% | 93.89% | 97.16% | 100% | 97.53% | 99.5% | 97.02%
2014-03-01 | 90.14% | 94.78% | 100% | 94.22% | 97.42% | 100% | 96.86% | 99.29% | 96.05%
2014-04-01 | 90.52% | 100% | 100% | 97.58% | 98.41% | 100% | 96.22% | 99.34% | 97.39%
2014-05-01 | 95.03% | 98.94% | 100% | 98.28% | 98.4% | 100% | 96.03% | 98.87% | 97.79%
2014-06-09 | 99.82% | 98.52% | 100% | 96.39% | 98.42% | 100% | 97.3% | 99.41% | 98.02%
2014-07-09 | 97.9% | 99.31% | 100% | 95.55% | 96.21% | 100% | 95.54% | 99.27% | 97.04%
2014-08-09 | 100% | 96.55% | 100% | 95.44% | 97.81% | 100% | 96.53% | 99.67% | 97.47%
2014-09-09 | 100% | 99.12% | 100% | 96.3% | 98.52% | 100% | 96.96% | 99.23% | 97.96%
2014-10-09 | 98.98% | 98.27% | 100% | 95.97% | 97.99% | 100% | 97.12% | 99.09% | 97.66%
2014-11-09 | 99.02% | 99% | 100% | 96.1% | 97.79% | 100% | 96.01% | 98.5% | 97.38%
2014-12-09 | 93.68% | 99.51% | 100% | 94.48% | 98% | 100% | 97.52% | 98.99% | 96.9%
2015-01-09 | 92.2% | 93.7% | 100% | 96.81% | 98.53% | 100% | 96.97% | 98.61% | 96.89%
2015-02-09 | 100% | 96.7% | 100% | 96.62% | 95.51% | 100% | 97.86% | 98.76% | 97.63%
2015-03-09 | 100% | 95.7% | 100% | 92.84% | 96.73% | 100% | 97.09% | 99.03% | 96.53%
2015-04-09 | 100% | 96.45% | 100% | 92.08% | 97.63% | 100% | 97.19% | 99.23% | 96.14%
2015-05-09 | 99.71% | 93.41% | 100% | 95.08% | 96.8% | 100% | 98.4% | 98.81% | 97.07%
2015-06-09 | 100% | 97.49% | 100% | 96.37% | 94.27% | 100% | 99.59% | 98.98% | 97.85%
2015-07-09 | 97.78% | 96.48% | 100% | 95.75% | 95.96% | 100% | 98.87% | 99.19% | 97.46%
2015-08-01 | 96.36% | 97.47% | 100% | 96.23% | 94.06% | 98.51% | 99.25% | 99.34% | 97.48%
2015-09-01 | 91.5% | 100% | 100% | 96.97% | 95.7% | 95.61% | 98.96% | 99.35% | 97.56%
2015-10-01 | 91.67% | 99.92% | 100% | 96.45% | 94.49% | 95.74% | 98.53% | 98.74% | 97.09%
2015-11-01 | 93.62% | 100% | 99.45% | 97.12% | 95.02% | 95.16% | 98.76% | 98.75% | 97.54%
2015-12-01 | 97.96% | 98.47% | 100% | 95.89% | 95.75% | 95.92% | 98.47% | 98.84% | 97.4%
2016-01-01 | 100% | 100% | 100% | 95.58% | 92.75% | 96.08% | 98.71% | 99.37% | 97.44%
2016-02-01 | 99.82% | 99.93% | 96.13% | 96.01% | 92.5% | 92.28% | 98.66% | 99.53% | 97.43%
2016-03-01 | 100% | 98.72% | 93.62% | 94.99% | 94.31% | 91.97% | 98.88% | 99.23% | 97.15%
2016-04-01 | 99.9% | 99.45% | 93.59% | 97.36% | 94.48% | 97.97% | 98.22% | 99.31% | 97.93%
2016-05-01 | 100% | 96.58% | 93.62% | 97.31% | 92.53% | 98.04% | 98.89% | 99.34% | 97.66%
2016-06-01 | 100% | 95.89% | 93.62% | 97.06% | 95.12% | 97.75% | 97.35% | 99.3% | 97.4%
2016-07-01 | 97.11% | 99.12% | 93.62% | 98.05% | 94.3% | 92.63% | 97.25% | 99.15% | 97.54%
2016-08-01 | 99.83% | 97.87% | 93.62% | 97.67% | 93.5% | 97.98% | 96.7% | 99.25% | 97.42%
2016-09-01 | 100% | 100% | 93.62% | 97.34% | 93.73% | 99.42% | 96.61% | 98.97% | 97.48%
2016-10-01 | 100% | 100% | 93.62% | 96.88% | 93.65% | 100% | 96.9% | 98.82% | 97.37%
2016-11-01 | 99.76% | 100% | 93.25% | 96.49% | 91.35% | 100% | 97.66% | 98.88% | 97.19%
2016-12-01 | 97.72% | 99.19% | 93.34% | 99.1% | 94.51% | 100% | 96.95% | 98.87% | 97.95%
2017-01-01 | 95.83% | 100% | 93.62% | 98.26% | 96.02% | 99.91% | 96.88% | 98.69% | 97.72%
2017-02-01 | 96.73% | 98.86% | 93.62% | 98.87% | 94.77% | 99.4% | 96.73% | 98.64% | 97.71%
2017-03-01 | 100% | 96.52% | 93.62% | 97.75% | 95.92% | 90.41% | 96.32% | 98.47% | 97.26%
2017-04-01 | 100% | 97.67% | 93.62% | 98.22% | 97.6% | 94.07% | 97.72% | 98.75% | 98.09%
2017-05-01 | 96.07% | 92.91% | 93.62% | 98.6% | 97.29% | 94.44% | 97.38% | 98.8% | 97.45%
2017-06-01 | 95.94% | 96.19% | 93.62% | 97.85% | 97.05% | 94.44% | 97.05% | 98.95% | 97.4%
2017-07-01 | 94.3% | 95.29% | 90.08% | 98.24% | 96.02% | 94.44% | 96.81% | 99.1% | 97.15%
2017-08-01 | 79.57% | 94.84% | 80.85% | 99.26% | 94.4% | 94.44% | 95.66% | 98.29% | 95.66%
2017-09-01 | 78.17% | 92.31% | 74.47% | 98.78% | 94.48% | 100% | 94.68% | 98.09% | 94.95%
2017-10-01 | 100% | 94.54% | 83.89% | 98.53% | 96.58% | 100% | 97.45% | 98.19% | 97.6%
2017-11-01 | 100% | 94.39% | 86.07% | 97.71% | 95.87% | 100% | 97.77% | 98.25% | 97.42%
2017-12-01 | 100% | 92.63% | 87.23% | 97.36% | 94.58% | 100% | 98.38% | 99.14% | 97.38%
2018-01-01 | 100% | 93.12% | 87.23% | 98.2% | 92.35% | 99.85% | 98.36% | 99.34% | 97.49%
2018-02-01 | 92.39% | 93.04% | 91.79% | 98.09% | 96.16% | 96.97% | 98.14% | 99.24% | 97.21%
2018-03-01 | 99.35% | 92.26% | 93.62% | 98.99% | 95.66% | 94.83% | 98.38% | 98.9% | 97.86%
2018-04-01 | 96.78% | 92.73% | 93.62% | 98.63% | 96.09% | 94.8% | 98.38% | 98.74% | 97.62%
2018-05-01 | 99.14% | 93.82% | 93.54% | 97.86% | 95.87% | 95.35% | 98.77% | 99.06% | 97.77%
2018-06-01 | 97.92% | 93.91% | 88.62% | 96.33% | 93.93% | 96.49% | 99.05% | 98.81% | 97.02%
2018-07-01 | 100% | 92.94% | 89.6% | 95.45% | 96.17% | 96.13% | 98.54% | 98.95% | 96.93%
2018-08-01 | 100% | 94.28% | 92.58% | 96.87% | 96.16% | 96.49% | 98.85% | 98.86% | 97.58%
2018-09-01 | 98.17% | 96.22% | 93.62% | 96.59% | 95.83% | 95.96% | 98.84% | 99.12% | 97.54%
2018-10-01 | 91.51% | 96.3% | 93.62% | 97.15% | 96.26% | 100% | 99.01% | 99.63% | 97.49%
2018-11-01 | 91.67% | 96.3% | 93.54% | 97.39% | 96.78% | 100% | 98.98% | 99.73% | 97.63%
2018-12-01 | 92.31% | 96.26% | 93.62% | 98.03% | 97.05% | 96.49% | 99.04% | 99.35% | 97.81%
2019-01-01 | 97.27% | 96.3% | 93.62% | 97.04% | 97.01% | 96.49% | 98.78% | 98.81% | 97.66%
2019-02-01 | 94.35% | 94.9% | 93.62% | 97.54% | 97.99% | 96.49% | 99.08% | 98.85% | 97.66%
2019-03-01 | 100% | 95.93% | 94.55% | 98.75% | 97.32% | 96.35% | 99.12% | 98.2% | 98.38%
2019-04-01 | 96.75% | 90.6% | 94.55% | 98.38% | 98.68% | 96.34% | 98.75% | 98% | 97.53%
2019-05-01 | 94.03% | 86.48% | 91.69% | 98.71% | 98.72% | 93.42% | 98.94% | 97.82% | 96.97%
2019-06-01 | 97.72% | 89.54% | 92.85% | 98.1% | 98.5% | 92.68% | 98.86% | 97.72% | 97.32%
2019-07-01 | 100% | 90.38% | 89.23% | 98.44% | 98.29% | 94.02% | 98.35% | 98.29% | 97.62%
2019-08-01 | 93.71% | 87.67% | 89.09% | 97.71% | 97.57% | 93.94% | 98.55% | 98.35% | 96.6%
2019-09-01 | 83.5% | 88.19% | 89.09% | 97.78% | 98.31% | 95.02% | 98.99% | 98.15% | 95.91%
2019-10-01 | 93.36% | 89.68% | 89.47% | 96.3% | 96.43% | 94.69% | 98.67% | 97.77% | 96.12%
2019-11-01 | 93.42% | 96.18% | 89.47% | 96.41% | 96.86% | 98.25% | 98.96% | 98.55% | 97.01%
2019-12-01 | 100% | 96.86% | 89.47% | 96.58% | 95.89% | 100% | 99.03% | 98.15% | 97.62%
2020-01-01 | 99.54% | 95.9% | 89.47% | 98.01% | 95.95% | 99.98% | 98.78% | 99.35% | 98.11%
2020-02-01 | 100% | 92.64% | 90.2% | 97.33% | 95.53% | 100% | 98.64% | 98.89% | 97.56%
2020-03-01 | 96.49% | 95.56% | 94.74% | 95.96% | 96.09% | 100% | 99.18% | 99.09% | 97.32%
2020-04-01 | 100% | 96.27% | 94.73% | 97.38% | 96.01% | 100% | 99.4% | 99.35% | 98.22%
2020-05-01 | 96.65% | 96.27% | 94.74% | 98.52% | 95.99% | 100% | 99.76% | 99.51% | 98.38%
2020-06-01 | 98.41% | 96.27% | 92.65% | 98.54% | 94.64% | 100% | 99.66% | 99.13% | 98.3%
2020-07-01 | 99.08% | 96.27% | 94.74% | 97.53% | 94.93% | 100% | 99.83% | 99.12% | 98.15%
2020-08-01 | 98.99% | 96.19% | 91.24% | 97.88% | 94.54% | 100% | 99.48% | 98.32% | 97.93%
2020-09-01 | 98.89% | 94.05% | 89.47% | 97.51% | 94.73% | 99.75% | 99.21% | 97.82% | 97.49%
2020-10-01 | 96.72% | 93.52% | 91.25% | 98.52% | 94.17% | 100% | 98.95% | 98.49% | 97.6%
2020-11-01 | 97.97% | 95.72% | 92.93% | 97.94% | 94.58% | 99.93% | 98.88% | 97.66% | 97.6%
2020-12-01 | 94.85% | 98.25% | 100% | 97.09% | 93.15% | 99.95% | 98.85% | 97.15% | 97.13%
2021-01-01 | 95.58% | 94.52% | 100% | 97.16% | 94.87% | 99.2% | 99.06% | 97.08% | 97.13%
2021-02-01 | 94.2% | 97.28% | 99.69% | 97.92% | 94.79% | 97.87% | 99% | 96.9% | 97.37%
2021-03-01 | 95.23% | 93.01% | 100% | 98.07% | 95.55% | 98.04% | 98.42% | 96.42% | 97.05%
2021-04-01 | 97.78% | 95.25% | 100% | 98.5% | 96.04% | 99.39% | 98.23% | 96.53% | 97.59%
2021-05-01 | 93.42% | 94.28% | 100% | 98.96% | 96.18% | 98.24% | 98.48% | 96.13% | 97.26%
2021-06-01 | 93.53% | 99.12% | 99.87% | 97.18% | 97.34% | 100% | 98.34% | 96.42% | 97.26%
2021-07-01 | 92.82% | 100% | 99.98% | 97.53% | 96.4% | 99.29% | 98.39% | 95.79% | 97.17%
2021-08-01 | 98.83% | 96.01% | 97.83% | 98.1% | 97.52% | 95.25% | 97.88% | 96.48% | 97.58%
2021-09-01 | 100% | 96.82% | 95.77% | 96.78% | 96.22% | 96.18% | 97.84% | 96.97% | 97.28%
2021-10-01 | 100% | 96.68% | 95.72% | 96.08% | 94.45% | 99.86% | 97.85% | 96.85% | 96.93%
2021-11-01 | 96.6% | 98.11% | 95.77% | 95.34% | 96.33% | 100% | 97.48% | 97.24% | 96.67%
2021-12-01 | 93.75% | 99.13% | 98.17% | 97.27% | 96.85% | 100% | 97.95% | 96.95% | 97.22%
2022-01-01 | 87.99% | 97.3% | 99.92% | 97.61% | 94.76% | 99.82% | 97.64% | 97.12% | 96.45%
2022-02-01 | 86.46% | 96.98% | 99.94% | 96.5% | 95.99% | 100% | 98% | 97.39% | 96.22%
2022-03-01 | 87.5% | 97.71% | 100% | 97.02% | 95.71% | 99.74% | 97.23% | 97.52% | 96.33%
2022-04-01 | 87.77% | 98.66% | 99.99% | 97.75% | 93.79% | 94.19% | 97.59% | 97.54% | 96.47%
2022-05-01 | 93.32% | 100% | 100% | 95.65% | 94.85% | 94.31% | 97.6% | 97.32% | 96.52%
2022-06-01 | 93.75% | 100% | 100% | 96.05% | 94.88% | 95.74% | 97.45% | 97.67% | 96.72%
2022-07-01 | 98.85% | 99.45% | 100% | 96.21% | 94.41% | 93.43% | 96.48% | 98.04% | 96.92%
2022-08-01 | 100% | 100% | 100% | 96.16% | 96.01% | 91.92% | 96.33% | 98.35% | 97.2%
2022-09-01 | 98.26% | 100% | 100% | 96.47% | 95.37% | 95.68% | 97.01% | 98.48% | 97.32%
2022-10-01 | 96.52% | 99.92% | 100% | 97.13% | 94.61% | 95.74% | 97.7% | 98.31% | 97.42%
2022-11-01 | 90.95% | 97.97% | 100% | 96.3% | 94.98% | 95.9% | 97.77% | 99.19% | 96.75%
2022-12-01 | 93.02% | 100% | 100% | 97.44% | 96.31% | 94.61% | 97.93% | 99.03% | 97.54%
2023-01-01 | 93.75% | 100% | 100% | 98.48% | 96.28% | 95.92% | 98.25% | 98.94% | 97.98%
2023-02-01 | 89.03% | 99.47% | 99.56% | 97.76% | 96.2% | 95.92% | 98.34% | 98.87% | 97.31%
2023-03-01 | 88.78% | 99.2% | 99.56% | 96.52% | 96.2% | 95.92% | 97.55% | 97.61% | 96.51%
2023-04-01 | 87.5% | 99.12% | 99.48% | 97.41% | 95.94% | 95.92% | 98% | 97.41% | 96.7%
2023-05-01 | 87.18% | 97.06% | 100% | 97.33% | 96.04% | 95.92% | 98.02% | 97% | 96.46%
2023-06-01 | 85.11% | 98.78% | 100% | 98.12% | 96.16% | 95.92% | 97.9% | 96.97% | 96.61%
2023-07-01 | 87.03% | 98.33% | 99.99% | 97.88% | 96.09% | 95.92% | 97.07% | 97.04% | 96.47%
2023-08-01 | 86.27% | 99.59% | 100% | 97.61% | 96.82% | 95.9% | 97.7% | 97.17% | 96.66%
2023-09-01 | 87.5% | 99.43% | 100% | 97.44% | 95.97% | 95.92% | 97.94% | 97.48% | 96.74%
2023-10-01 | 87.5% | 98.16% | 100% | 97.78% | 97.11% | 95.92% | 98.15% | 97.33% | 96.89%
2023-11-01 | 87.5% | 99.75% | 100% | 97.45% | 97.06% | 95.92% | 98.92% | 97.3% | 97.1%
2023-12-01 | 91.19% | 100% | 100% | 98.17% | 96.95% | 95.92% | 98.76% | 97.52% | 97.63%
2024-01-01 | 97.6% | 99.62% | 98.86% | 97.6% | 96.74% | 95.92% | 98.85% | 97.77% | 98.01%
2024-02-01 | 94.21% | 98.05% | 100% | 97.18% | 97.95% | 95.92% | 99.3% | 98.25% | 97.82%
2024-03-01 | 92.8% | 98.72% | 100% | 96.89% | 97.67% | 95.92% | 98.48% | 97.12% | 97.24%
2024-04-01 | 93.75% | 97.69% | 100% | 94.27% | 97.82% | 95.59% | 98.61% | 97.68% | 96.62%
2024-05-01 | 93.29% | 98.89% | 99.98% | 94.94% | 98.09% | 91.05% | 98.43% | 98.17% | 96.87%
2024-06-01 | 91.72% | 98.32% | 100% | 94.91% | 98.84% | 93.77% | 98.22% | 97.85% | 96.68%
2024-07-01 | 91.51% | 98.81% | 100% | 93.34% | 98.15% | 92.16% | 98.52% | 97.83% | 96.25%
2024-08-01 | 93.02% | 99% | 99.76% | 93.55% | 98.34% | 93.77% | 98.99% | 98.26% | 96.68%
2024-09-01 | 93.7% | 99.04% | 99.94% | 92.33% | 98.14% | 88.69% | 99.07% | 98.01% | 96.29%
2024-10-01 | 93.33% | 98.34% | 100% | 91.05% | 98.52% | 82.03% | 99.1% | 98.12% | 95.82%
2024-11-01 | 93.22% | 99.22% | 100% | 92.3% | 97.69% | 90.67% | 98.85% | 98.68% | 96.29%
2024-12-01 | 94.44% | 99.77% | 99.99% | 93.54% | 98.45% | 84.07% | 98.6% | 98.93% | 96.74%